| БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ FАФУРИ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ ТАШБҮКӘН АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАШБУКАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
| --- | --- | --- |

| ҠАРАР |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 04 февраль 2020 й. | № 7 | 04 февраля 2020 г. |

«Об обеспечении очистки кровли зданий и сооружений от снега и наледи»

В соответствии Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131 ФЗ « Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях, обеспечения безопасных условий проживания жителей  сельского поселения Ташбукановский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять оперативные меры по чистке кровель жилых домов, зданий, сооружений, прилегающих к проезжий части дороги от снега и наледи в осенне-зимний период. Особое внимание уделить тем зданиям, которые имеют физический износ свыше 60%, крышу с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от снега, чтобы не допустить накопления снега слоем более 30 см. При оттепелях снег следует сбрасывать и при меньшей толщине.

2. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений независимо от форм собственности, имеющих на своем балансе здания и сооружения, расположенных на территории сельского поселения:

- обеспечить контроль за состоянием кровель зданий и сооружений, принять необходимые меры по очистке кровель от снега и льда, установки ограждений территорий, на которых возможен сход снежных и ледяных масс;

- провести мониторинг состояния зданий и сооружений на предмет оценки возможности возникновения рисков обрушения кровель;

- при необходимости сформировать бригады для удаления снежных масс и льда с кровель зданий и сооружений, обеспечить выполнение требований по технике безопасности бригадами при сбросе снега с крыш.

3. Утвердить «Инструкцию о порядке выполнения
работ по очистке кровель жилых зданий и сооружений от снега и наледи» (Приложение 1) и разместить ее на информационных стендах сельского поселения.

4. На сельских сходах в населенных пунктах поселения провести работу с гражданами, имеющими личные жилые дома и иные сооружения на правах собственности, о необходимости принятия мер по очистке кровель данных зданий и строений от снега и льда.

5. Организовать работу по своевременной очистке кровель зданий, сооружений, жилых домов, особое внимание обратить на здания с массовым пребыванием людей и ветхие здания;

6.  Обеспечить соблюдение требований техники безопасности при производстве работ по очистке кровель;

7.   Утвердить состав комиссии (приложение 2) по производству работ по очистке кровель от снега и наледи.

8. Настоящее Постановление опубликовать на информационных стендах сельского поселения.

Глава сельского поселения                                           Насыров Д.Ф.

Приложение1

к постановлению Администрации

Сельского поселения Ташбукановский сельсовет

№ 7 от 04.02.2020

ИНСТРУКЦИЯ

О ПОРЯДКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ОЧИСТКЕ КРОВЕЛЬ

ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОТ СНЕГА И НАЛЕДИ

1.	Общие требования

- Очистка кровель от снега и наледи относится к разряду особо опасных работ, выполняемых на высоте, требует соблюдения соответствующих правил техники безопасности и оформляется письменным документом на особо опасные работы с указанием мероприятий по технике безопасности, фамилий исполнителей и их распиской на наряде.

- К работе по очистке кровель от снега и наледи допускаются рабочие, достигшие 18 лет, прошедшие ежегодное медицинское обследование и допущенные к работе на высоте после обязательного обучения безопасным методам работы и имеющие удостоверения на право производства этого вида работ.

- Повторная проверка знаний рабочими безопасных методов работ должна проводиться не реже одного раза в 12 месяцев.

- Регулярная очистка кровель производится рабочими подрядной
организации, эксплуатирующей здания, для чего в ее составе создаются
специальные бригады рабочих.

- Работы по очистке кровель выполняются после инструктажа рабочих под непосредственным руководством мастера или прораба, которые несут персональную ответственность за производство работ.

- В случае обильных снегопадов можно выделять для очистки кровель от снега и наледи разнорабочих, дворников, рабочих по дому (с учетом их согласия),   обученных   и   прошедших   производственный   инструктаж   по, правилам техники безопасности и имеющих медицинский допуск к работе на высоте.

- В случае привлечения к работам по очистке кровель работников другой специальности ответственность за соблюдение ими правил техники безопасности возлагается на лицо, организующее работы на данном участке.

- Контроль за содержанием и очисткой кровель осуществляет руководитель либо главный инженер подрядной организации.

2.	Условия производства работ

2.1. Крыши с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от снега и наледи, не допуская их накопления более 30 см.

2.2. При оттепелях, если наблюдается обледенение свесов на водоотводящих устройствах и протечки кровель, снег следует сбрасывать немедленно.

2.3.   Очистка кровель зданий на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, от наледеобразований должна производиться немедленно по мере их образования с предварительной установкой ограждения опасных участков.

2.4. Не рекомендуется очистка от снега железобетонных крыш, имеющих мягкую кровлю с внутренним водоотводом, так как эти крыши имеют достаточный запас прочности. Очистку таких крыш от снега и наледи следует производить лишь в случае протечек на отдельных участках кровли.

2.5. Независимо от уклона крыш очистка их от снега и наледи выполняется при обязательном применении рабочими испытанных предохранительных поясов и прочной страховочной веревки.

2.6. Рабочие, работающие на крыше, должны иметь нескользящую подошву (резиновую, валяную) обувь.

2.7.	Очистку кровель разрешается выполнять только деревянными или пластмассовыми лопатами. Применение стальных лопат и скребков для очистки снега и ломов для скола льда с кровель категорически запрещается, так как это разрушает кровельные покрытия.

2.9.	При сбрасывании снега с кровли должны быть приняты меры
предосторожности, обеспечивающие безопасность прохожих: тротуары и в
необходимых случаях проезжая часть улицы освобождается от транспорта и
ограждается на ширину возможного падения снега. На время работы
выставляются дежурные. Все дверные проемы, выходящие в зону сброса
снега, закрываются с целью исключения попадания людей в опасные зоны.
Расстановка дежурных производится лицом, под руководством которого
ведется работа по очистке кровель (мастером или прорабом).

2.10.	Указанные меры относятся также к козырькам подъездов и балконов.

3. Подготовка к работе

До начала производства работ по очистке кровель от снега и наледи руководитель работ обязан:

3.1.	Проверить готовность бригады к производству работ:

- физическое состояние рабочих и их спецодежду;

- наличие индивидуальных защитных и страховочных средств;

- наличие необходимого инструмента и его исправность.

3.2.	Проверить техническое состояние:

- парапетной решетки;

- надежность закрепления страховочных веревок;

- лестниц или стремянок около слуховых окон;

- водосточных труб, воронок и крепление их;

- выступающих частей на фасаде зданий.

3.4. При обнаружении неисправностей перечисленных элементов принять меры по их ремонту до производства работ по очистке кровли.

3.5.  Проверить наличие ограждения опасной зоны и расставить дежурных для обеспечения безопасности прохожих.

3.6.  Место сброса снега, льда и мусора ограждается канатом на высоте 0,75-1,0 м по типовым стойкам с расстоянием между ними 6-8 м, проход пешеходов по улице временно закрывается.

3.7.  Дежурные стоят с внешней стороны ограждения па расстоянии не более 1 м от него.

3.8. Провести дополнительный инструктаж по безопасным методам работы на местах, обращая внимание па специфические условия производства работ на данном участке.

3.9.  Оформить письменный наряд-допуск на производство особо опасных работ.

4. Производство работ

- Очистка кровель от снега и наледи производится в основном в дневное время. В случае необходимости проведения этих работ в темное время суток место работы должно быть хорошо освещено.

- Очищать кровлю от снега следует со всех скатов, начиная от карнизов к коньку равномерно, не допуская перегрузки от снега отдельных участков. Для предохранения кровельного покрытия от повреждений снег убирается с крыш не полностью, а оставляется слой толщиной не менее 5 см.

По этим соображениям с кровли не снимается и топкий слой льда, за исключением свесов, где полная очистка необходима для предупреждения образования наледей и сосулек.

- При сбрасывании снега с крыши следует обеспечить сохранность выступающих элементов зданий, световых реклам, вывесок - растяжек, электрических и телефонных проводов, а также зеленых насаждений и элементов благоустройства.

- Запрещается сбрасывать снег, лед и мусор в воронки и водосточные трубы.

4.5.	Воронки наружных водосточных труб рекомендуется закрывать на зиму специальными крышками - лотками из листовой стали для предотвращения скопления снега в воронках, обеспечения стока талых вод при оттепелях, минуя водосточные трубы, и снижения их обледенения. При наступлении устойчивой положительной температуры наружного воздуха крышки – лотки необходимо с воронок снять.

4.6.	Работающим на крыше категорически запрещается касаться
телевизионных антенн, радиоточек, световых реклам и других установок,
которые могут вызвать поражение электротоком.

- После очистки кровли от снега и наледи следует проверить ее состояние и при выявлении нарушений принять меры по их устранению.

- Настоящая инструкция о порядке выполнения работ по очистке кровель жилых зданий от снега и наледи в части мероприятий по технике безопасности распространяется и на летнюю очистку кровель от мусора.

4.9.	При очистке кровель необходимо соблюдать инструкции по технике безопасности для кровельщиков (лиц, ремонтирующих кровли).

Исп. управделами  З.У. Давлетшина

Приложение 2

к постановлению администрации сельского поселения Ташбукановский сельсовет от 04.02.2019 № 7

СОСТАВ КОМИССИИ

по производству работ по очистке кровель от снега и наледи

Председатель:

Насыров Данил Фарвазович – глава сельского поселения;

Секретарь комиссии:

Давлетшина Зиля Ураловна- управляющий делами администрации сельского поселения Ташбукановский сельсовет;

Члены комиссии:

Кутов Ильдар Мугаттарович –депутат округа №2;

Кутов Ильмир Ильдарович - депутат округа №1;

Загидуллин Ильдус Идрисович – староста д.Кургашла;

Файзуллин Марат Авзалович – депутат округа №6;

Валитов Ахияр  Ахтамович – староста д.Верхний Ташбукан;

Каримова Роза Шагидулловна – главный художественный руководитель Ташбукановского сельского дома культуры;

Газизова Лира Гайсаровна – художественный руководитель Кургашлинского сельского клуба;

Баталова Зульфия Юнусовна – учительница начальных классов Ташбукановской начальной школы Филиал КБГИ;

Рахимов Халим Хакимович – староста с.Нижний Ташбукан.

2-84-01

Исп. управделами З.У.Давлетшина